Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

Могилёвская  средняя  общеобразовательная  школа им.Н.У.Азизова

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ  Могилёвская СОШ

___________________   Р.М.маталова

«____»_____________20__г.

Инструкция

определяющая действия обслуживающего персонала школы по обеспечению безопасной эвакуации людей  в  дневное  время.

(к плану эвакуации)

ИПБ 002

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сообщение о пожаре | - при обнаружении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную помощь по тел. 112 или 01 или 010 — вызов МЧС, пожарной охраны | Сотрудник, первый обнаруживший пожар |
| 2. | Извещение о пожаре | оповестить обслуживающий персонал посредством подачи условного сигнала, извещения о пожаре (голосовое оповещение).открыть основные и запасныеэвакуационные выходы. | Сотрудник, первый обнаруживший пожар. Дежурный по школе, директор, завуч, зам АХЧ, вахтер. |
| 3. | Эвакуация детей из здания | вывести детей организовано через коридоры, лестничные клетки, выходы немедленно после получения сообщения о пожаре. | Преподаватели. |
| 4. | Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных детей | построить детей на специально предусмотренном месте (плащадка). Все эвакуированные пересчитываются и наличие их сверяется с поименными списками. При обнаружении отсутствующих следует немедленно об этом доложить старшему должностному лицу либо руководителю тушения пожара. | Преподаватели |
| 5. | Тушение возникшего пожара до прибытия пожарной помощи | тушение пожара организуется немедленно с момента его обнаружения при помощи огнетушителей, а также подручных средств, в том числе водой. Эвакуируются материальные ценности. | Персонал, не занятый эвакуацией детей (поименно) |
| 6. | Встретить прибывшие пожарные подразделения | встретить прибывшие пожарные машины, доложить руководителю тушения пожара об обстановке в здании, что и где горит, есть ли опасность людям, о нахождении водоисточников на территории, вручить поэтажные планы эвакуации. | Директор |

Примечания:

1. Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться.

2. В зимнее время следует предусмотреть организацию пункта размещения эвакуированных детей (школах - интернатах и в ночное время).

3. Отработку плана эвакуации с действиями обслуживающего персонала при возникновении пожара осуществляют сразу же после его составления и затем периодически, не реже 2 раза в год. Занятия должны быть практическими по отработке каждых конкретных действий.

4. С планом эвакуации и распределением обязанностей должен быть ознакомлен весь обслуживающий персонал под роспись.