Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

МКОУ Могилёвская  средняя  общеобразовательная  школа им.Н.У.Азизова

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ  Могилёвская СОШ

___________________   Р.М.Маталова

«____»_____________20__г.

Инструкция

И

Инструкция

о порядке действия администрации в случае возникновения пожара

ИПБ 005

1.Представитель администрации, прибывший или находящийся на месте пожара обязан:

- Организовать вызов или проверить, вызвана ли пожарная охрана.

- Вызвать на место пожара руководителя образовательного учреждения.

- В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению паники и быстрейшей эвакуации людей согласно плану эвакуации, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

- Возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной охраны.

- Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников.

- Проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения (если имеется).

- При необходимости вызвать медицинскую и другие службы.

- Организовать при необходимости отключение электроэнергии и остановку систем вентиляции, приведение в действие системы дымоуправления и осуществления других действий.

- Обеспечить защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.

- По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель образовательного учреждения, руководящий тушением пожара и эвакуацией людей, обязан сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, выходах, которые блокированы огнем или дымом.

- При получении сообщения о пожаре на других этажах здания организовать эвакуацию людей, выполнять распоряжения старшего начальника подразделения пожарной охраны по оказанию помощи в проведении эвакуации людей с других этажей здания.

Ответственный за пожарную безопасность________________________