Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

МКОУ Могилёвская средняя общеобразовательная школа им.Н.У.Азизова

 **УТВЕРЖДАЮ**

 Директор МКОУ Могилёвская СОШ

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.М.Маталова**

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Инструкция

И

 **Инструкция**

**по эксплуатации пожарной сигнализации для руководителей образовательных учреждений**

 **ИПБ 007-2013**

В целях обеспечения устойчивой работы автоматической пожарной сигнализации необходимо:

Назначить лицо, ответственное за техническое обслуживание установки (приказом-распо­ряжением).

Ежедневно проверять исправность сигнализации путем осмотра линии блокировки, целост­ности пожарных извещателей, коробок, аппаратов и т. п.

Запрещается забеливание и закрашивание приборов, коробок и извещателей сигнализации, а также крепление к приборам, коробкам, извещателям и проводам каких бы то ни было предметов и т. п. В период ремонтных работ приборы и извещатели следует защищать от попадания на них краски, извести и других материалов.

Во избежание повреждения сигнализации перед началом ремонтных работ ставить в извест­ность пожарную охрану.

Запрещается загромождать материалами пожарные извещатели, а также доступы к приемному аппарату.

Электрическая мощность сигнальной лампы не должна превышать 25 Вт.

Пожарная сигнализация должна быть включенной, т. е. находиться в дежурном режиме.Охранно-пожарная сигнализация при отсутствии переключателя "ночь-день" должна быть прове­рена перед закрытием объекта с принятием мер по устранению неисправностей при обнаружении таковых.

При включении установки с пункта пожарной связи части необходимо по телефону удостовериться, что объект находится под охраной.

В случае грубого нарушения правил технической эксплуатации и установки, повлекших по­вреждение аппаратуры линии блокировки или невключения сигнализации при включении объекта виновные привлекаются к административной или уголовной ответственности.

При работе сигнализации в режиме "Тревога" необходимо вызвать пожарную охрану по тел. 112Ю 010 и милицию по тел. 020.