Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

МКОУ Могилёвская  средняя  общеобразовательная  школа им.Н.У.Азизова

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ  Могилёвская СОШ

___________________   Р.М.Маталова

«____»_____________20__г.

.

Инструкция

И

Инструкция

определяющая порядок действий ночного дежурного.

ИПБ 009

I.На должность дежурного (сторожа) назначаются лица не моложе 18 лет. Дежурный (сторож) подчиняется непосредственно директору объекта и его заместителю.

П. При заступлении на дежурство сторож обязан;

1. Проверить все эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки - они должны быть свободны и ничем не загромождены, убедиться в возможности быстрого и беспрепятственного открывания всех дверей.

2. Проверить наличие ключей с бирками от всех дверей и запасных выходов.

3. Убедиться, что все окна, форточки закрыты и в здании нет посторонних людей.

4. Проверить наличие огнетушителей. Комплектность пожарных кранов.

5. Проверить исправность телефонной связи и наличие таблички с телефонами вызова экстренных служб и руководства объекта (магазина).

6. Проверить исправность автоматической системы обнаружения пожара.

7.Убедиться в исправности аппаратуры включения оборудования систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

8.Произвести осмотр всех помещений, где пользовались нагревательными и другими приборами, не выключенные приборы обесточить.

9. Проверить наличие и исправность электрического фонарика.

III. Во время дежурства:

1. Каждый час обходить все помещения объекта, обращать внимание на состояние окон, 
форточек, дверей, электроприборов, путей эвакуации.

1. Для освещения помещений использовать только эл. фонарик.

2. Не допускается спать, пользоваться открытым огнем, курить в не установленном месте, употреблять спиртные напитки, впускать посторонних лиц, отлучаться с территории объекта, пользоваться нагревательными приборами.

IV. При обнаружении пожара:

1. В первую очередь сообщить о случившемся в пожарную охрану по тел. 112, 010, сообщить, что горит, чему угрожает, адрес и свою фамилию.

2. Оповестить обслуживающий персонал для организации быстрой и своевременной эвакуации людей из здания..

3. Открыть все дверные замки на основных и запасных эвакуационных выходах из здания (отключить эл. оборудование, приточно-вытяжную вентиляцию)

4.Приступить к тушению пожара от пожарного крана, огнетушителем, кашмой.

5. Вынести материальные ценности.

6. Встретить пожарных, проводить к месту пожара.

7. Сообщить о случившемся руководителю объекта.

Примечание:

Пункт 7, раздела 11. настоящей инструкции предусматриваются при наличии этих систем на объекте;

Пункт 3, раздела IV. настоящей инструкции для объектов с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения - инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефекта слуха дополняется обязанностью ^очного дежурного (сторожа) по включению звуковой , речевой и визуальной системы оповещения и управления эвакуацией.