Утверждаю:

Директор МКОУ «Могилёвская СОШ им.Н.У.Азизова»

_______________Р.М.Маталова

«10» январь 2018г

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОГИЛЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Н.У.АЗИЗОВА"

2018г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОГИЛЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Н.У.АЗИЗОВА"

(наименование организации)

| Полное наименование организации | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОГИЛЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Н.У.АЗИЗОВА" |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - ПРИКАЗ Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. N 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации. - Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОГИЛЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Н.У.АЗИЗОВА" |
| Полное наименование разработчиков программы | ИП Саидов Али Саидович |
| Цели программы | − снижение потерь и сокращение расходов на энергообеспечение; − повышение эффективности использования энергетических ресурсов; − учет и контроль рационального использования энергетических ресурсов. |
| Задачи программы | - осуществить оценку фактических параметров энерго эффективности по объектам энергопотребления; -выполнить организационные и технические мероприятия по снижению использования энергоресурсов. |
| Целевые показатели программы | -уменьшение потребления электрической энергии (%); --уменьшение потребления природного газа(%); --оснащенность приборами учета природного газа (%); -оснащенность приборами учета электроэнергии (%); |
| Сроки реализации программы | 2018-2020г |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Собственные средства |

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Уменьшение потребления природного газа | % по отношению к 2016г. | 40 | 40 | 40 |
| 2 | Уменьшение потребления электрической энергии | % по отношению к 2016г. | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Оснащенность приборами учета природного газа | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Оснащенность приборами учета электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2018 г. |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  | 2020 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | Замена ламп накаливания на светодиодные | Собстсред ства | 58,5 | 13,88 | тыс. кВтч | 45,11 |  |  | 13,88 | тыс. кВтч | 45,11 |  |  | 13,88 | тыс. кВтч | 45,11 |
| 2 | Работа котлов по отопительному графику | Собстсред ства | 0 | 40,41 | тыс. м3 | 244,48 |  |  | 40,41 | тыс. м3 | 244,48 |  |  | 40,41 | тыс. м3 | 244,48 |
| Всего по мероприятиям |  |  | 58,5 | 48,33 | т.у.т. | 1289,59 |  |  | 48,33 | т.у.т. | 1289,59 |  |  | 48,33 | т.у.т. | 1289,59 |

1. Работа котлов  по  отопительному графику с уменьшением подачи тепла в нерабочее время.

Фактическое потребление  природного газа на отопление в 2016г. составило 85,5тыс. куб. м. В то же время расчетно-нормативное значение составляет  всего 50,1 тыс.куб. м.

Работа котлов по  отопительному графику позволит  довести потребление природного газа до расчетно-нормативного значения.

Уменьшение подачи тепла в ночное время и выходные дни позволит  уменьшить расход природного газа еще на 10%  от расчетно-нормативного значения.

Годовая экономия природного газа составит:

∆ Gг  =Gгф- 0,9Gгрн= 85,5 - 0,9*50,1= 40,41куб.м.

В денежном выражении экономия составит:

40,1*6,05 = 244,48 тыс. рублей.

2. Замена ламп накаливания  на светодиодные лампы

Для освещения помещений школы используются лампы накаливания в количестве 250шт. Суммарная мощность 25кВт.

Данные лампы можно заменить на светодиодные лампы мощностью 11Вт.

Стоимость 250 светодиодных ламп составляет

250*0,15 =37,5тыс. рублей.

Годовая экономия электроэнергии при замене ламп накаливания на светодиодные составит:

∆Wгвн= (Рлн – Рсв)*n*Тр = (0,1 – 0,011)*250*400= 10,08тыс.кВтч.

В денежном выражении годовая экономия электроэнергии составит:

10,08* 3,25 = 32,76тыс. рублей.

а срок окупаемости при этом равен:

Ток= 58,5/45,11=1,3года.