ПРИКАЗ № 61

По МКОУ Могилёвской СОШ

от 16.08. 2018 г.

Об установлении противопожарного режима в образовательном учреждении

В соответствии  с «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390  с изменениями от 10.11. 2015 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения в школе зам.дир. по АХЧ Висханов М.А.

2.Установить в образовательном учреждении следующий противопожарный режим:

2.1.Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории образовательного учреждения.

2.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях образовательного учреждения, за исключением лаборантской кабинета химии, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике.

  - Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории образовательного учреждения.

2.4.Запретить размещение каких либо предметов на путях эвакуации людей из зданий. В период учебного процесса эвакуационные  входы  закрывать только на внутренние засовы. Отв.  зам.дир.по АХЧ Висханов М.А.

2.5.Запретить применение неисправных электрических  приборов и технических средств обучения.

  - Ежедневно после окончания занятий производить вынос содержимого корзин для мусора из кабинетов на площадку в контейнеры для мусора.

Обеспечить уличные  мусорные контейнеры крышками. Отв. зам.дир.по АХЧ Висханов М.А.

- Организовать обучение мерам пожарной безопасности путем проведения противопожарного инструктажа  и прохождения противопожарного минимума

3.1. Проведение вводного инструктажа по противопожарной безопасности при приеме на работу работников  оставляя. За собой.

3.2.  Проведение противопожарного инструктажа на рабочем месте, повторных и внеплановых инструктажей   работников поручить ответственному за пожарную безопасность зам.дир.по АХЧ Висханов М.А.

3.3. Повторный инструктаж с работниками проводить не реже 1 раз  в полугодие, внеплановый по мере необходимости.

4. Обеспечить размещение на всех этажах и рекреациях  зданий планы эвакуации людей в  случае возникновения пожара. Отв.  зам.дир.по АХЧ Висханова М.А.

5.  Обеспечить  размещение в помещениях, учет и контроль первичных средств пожаротушения. Отв. зам.дир.по АХЧ Висханов М.А.

6. Регулярно  производить проверку работы телефонной связи, противопожарной сигнализации и звукового оповещения об опасности. Отв. зам.дир.по АХЧ Висханов М.А.

7. Организовать проведение практических тренировок по выводу людей из здания в случае возникновения пожара ( не мене 2-х тренировок в течение года).  Отв.  зам.дир.по АХЧ Висханова М.А.

8. При проведении мероприятий в которых участвует более 50 учащихся использовать помещения имеющие два или более выходов. Отв. все педагогические работники.

9. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания образовательного учреждения рубильником, расположенным в электрощитовой на первом этаже здания пристройки..

- При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) вывести из здания учащихся и учителей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

- После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.

- При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения

- Приказ довести до всех сотрудников учреждения. Контроль  за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор __________________Р.М.Маталова